様式第９　汚濁負荷量測定記録表の記載方法について

この様式は、水質汚濁防止法第１４条第２項の規定により、排出水の汚濁負荷量を記録するための様式で、３年間特定事業場に保存しなければならず、立入検査の際にその提示を求められます。

なお、記録は電子媒体によるものでも結構です。その様式については、様式第９の必要事項（測定年月日、測定者、計測場所、計測時刻、汚染状態、排水量、汚濁負荷量）が記載されていれば可とします。さらに、基本的には指定項目別に記録するようになっておりますが、汚濁負荷量測定に係る３項目を一表に纏めて記録する場合は、事前に様式についてご相談願います。

これらの記録の状況を把握したいので、その写しを提出されるようお願いします。

記録は測定場所毎に１欄ずつ使用します。測定場所が複数ある場合には、当該測定日の最下欄に汚濁負荷量の合計値を記録します。

１．測定年月日

実際に計測を実施した年月日を記入します。（水質の分析日ではない）両日にまたがって測定を行う場合は、測定時間の長い日を記入します。

２．測定者

自動測定については記入の必要はありません。それ以外については、水量水質の計測を実施した者を記入して下さい。

３．場所

法第１４条第３項の「手法届出書」に記載された記号または名称とします。

４．時刻

自動計測については測定の開始・終了時刻を記入します。

例

自動計測以外により水質を測定する場合は、採水の時刻を、流量については読み取った時刻を記入します（例１）。同時刻の場合は１段のみの記載でかまいません（例２）。

例１                上段：水質測定（採取）時刻　　　例２

下段：水量測定時刻

５．化学的酸素要求量、Ｔ－Ｎ，Ｔ－Ｐの測定

総量規制における水質の測定は、連続測定、指定計測法および簡易計測法のいずれかの内「手法届出書」により届出した方法によらなければなりません。なお、指定計測法及び簡易計測法による場合は、平均的な水質が得られる時間帯に一日に３回以上採取した試料を、単独又は混合して分析して下さい。

なお、雨水を除外（届出最大水量を超過した場合）する補正を行った場合は、

「負荷量」÷「水量」　により再計算して下さい。

６．排水量

排水量の当日分（０時～２４時）の実測値を記入します。

なお、連続記録以外の場合は、当日分が把握できる適切な範囲で行って下さい。

（例：当日９時～翌日９時、前日１７時～当日１７時等）

７．汚濁負荷量

化学的酸素要求量、Ｔ－Ｎについては１日あたりの汚濁負荷量を、小数点第１位まで記入して下さい。（小数点第２位以下を切り捨てる。）

Ｔ－Ｐについては１日あたりの汚濁負荷量を、小数点第２位まで記入して下さい。（小数点第３位以下を切り捨てる。）

なお、この値は測定機器の故障による等異常原因が明らかな時を除いて補正してはいけません。

８．操業率

通常の操業時間において、操業率が最も高い状態を１００％とします。

なお、し尿浄化槽については記入不要です。

９．備考欄への記入事項

・換算式を変更した場合（例：換算式　Ｙ＝ａＸ＋ｂに変更）

・降雨により排水量及び水質の変更を行った場合（例：降雨Ｑ1,500→890,C15→23）

・欠測、機器の故障等

１０．測定頻度

汚濁負荷量の測定頻度は次の通りです。

通常排水量　４００㎥／日以上　　　　　　　　　　　　　　　　　連続測定

通常排水量　２００㎥／日以上　　４００㎥／日未満　　　　　　７日に１回

通常排水量　１００㎥／日以上　　２００㎥／日未満　　　　　１４日に１回

通常排水量　　５０㎥／日以上　　１００㎥／日未満　　　　　３０日に１回

# Text boxes

０～２４

９,１３,１７

９,１３,１７

９,１１,１５