## 調書
第１１号様式
保 育 所 設 置 基 準 ・ 認 可 基 準 調 書 ・ 建 物 設 備 確 認 表
１ 建物状況 | [12 empty] | 施設名：
建物構造 |  | 鉄コン・重鉄骨・軽鉄骨・木 | 耐火建築の有無 | 有 ・ 無 |  |  |  | 定員 | ０歳 人 １歳 人 ２歳 人 ３歳 人
|  | その他（ ） | 階数 | 階建 |  |  |  |  | ４歳 人 ５歳 人 合計 人
設 備 区 分 |  |  |  | 施 設 整 備 後 設 備 | [5 empty] | 整備前 |  | 増減 | 備 考
|  |  |  | 床面積 |  | 有効面積 | 室数 |  | 階数 | 床面積
２歳未満児 | 乳児室（必須） |  |  |  | ※１ | ※２ | [6 empty] | 条例本則：有効面積÷4.95＝ 人
条例附則：有効面積÷3.30＝ 人
| ほふく室（必須） |  |  |  |  | ※２ | [6 empty] | 条例本則：有効面積÷4.95＝ 人
条例附則：有効面積÷3.30＝ 人
医務室（必須）（職員室と兼用可）
| 乳児用便所（必須） | [11 empty] | 大便器 個、小便器 個
調乳室（必須）
沐浴室（必須）
以上児 | 保育室（必須） |  |  |  |  | ※２ | [6 empty] | 条例本則：有効面積÷3.00＝ 人
条例附則：有効面積÷1.98＝ 人
| 遊戯室 |  |  |  |  | ※２ | [6 empty] | 条例本則：有効面積÷3.00＝ 人
条例附則：有効面積÷1.98＝ 人
| 幼児用便所（必須） | [11 empty] | 大便器 個 小便器 個
調理 | 調理室（必須）
調理室前室
検収室
下処理室
食品保管庫（必須）
小荷物ＥＶ
配膳室
職員 | 保育士休憩室（必須）
調理員休憩室（必須）
職員用便所 （必須）
調理員用便所（必須）
その他 | 多目的室・プレイスペース
その他便所
洗濯室
保健室
図書コーナー
倉庫・資料室
事務室
応接室
更衣室
乳幼児健康支援一時預かり事業用スペース ※３
その他 ※５(玄関･ﾎｰﾙ､廊下､階段､収納､物入､PS等)
小 計
| 一時保育用保育室 ※３ |  | 人 |  |  | ※２
地域子育て支援相談室
合 計
２ 用地の状況
区 分 |  | 現 所 有 者 名 | 自己所有 の有・無 | 自己所有でない場合 | [5 empty] | 面積 | 適 ・ 否 |  | 備 考
|  |  |  | 地上権の場合 |  | 賃貸借の場合 |  | その他
|  |  |  | （設定期間） |  | （賃貸借期間） |  | （具体的に記入）
敷地 |  |  | 有・無
屋外遊戯場 |  |  | 有・無 | [9 empty] | 面積基準：３.３㎡×２歳以上児の定員 ＝（ ）㎡
建築面積 |  |  | 有・無
その他 ※４ |  |  | 有・無 | [9 empty] | 駐車場（ 台） ㎡
注１：特に記述のない限りすべて施設整備後の状況で記入してください。
２：面積は小数点以下２位までとし、３位以下を切り捨てて記入してください。ただし、補助金上の面積は小数点以下１位までとし、２位以下を切り捨てて記入してください。
３：※１－乳児室専用の部屋を設ける場合は左上の欄に記入し、ほふく室専用の部屋を設ける場合は左下の欄に記入し、乳児室兼ほふく室を設ける場合は右欄に記入してください。
※２－壁面等の内法で計算してください。収納設備等（可動式のものは除く）を除いた面積を記入してください。
※３－行う場合人数を備考に記入してください。
※４－面積については、敷地から屋外遊戯場及び建築面積を除いた面積を記入して下さい。また、具体的用途についても併せて記入してください。
※５－必要に応じてその他欄に項目を追加してください。
Note on B33: その他欄については、適宜必要な項目を記入し、その面積等を記載してください。

## 確認書
建 物 及 び 設 備 に 係 る 確 認 書
項 目 |  |  | 自主点検欄 | 備考
（該当に○）
１ 保育室等を１階に設ける場合
① 保育室等に火気を使用する設備又は器具が設けられている場合、児童 |  |  | 適 ・ 否
福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条第１項に基づき、乳幼児の
火遊び防止のために必要な進入防止措置を講じているか。
具体的な対応を記入のこと
② ２方向避難の趣旨を踏まえ、通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間が |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| あるときにおける当該重複区間の長さに配慮すること。 |  |  | かる書面を添付のこと
③ 乳幼児が通常出入りしない事務所等の場所について、誤って乳幼児が立ち |  |  | 適 ・ 否
入らない設備がなされているか。
具体的な対応を記入のこと
２ 保育室等を２階に設ける場合
① ２階に設ける特別な理由を記入してください。
② 建物が建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条第９号 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| の３に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く）であるか。 |  |  | かる書面を添付のこと
③ 次の表に掲げる区分ごとに、それぞれに掲げる施設又は設備が１以上設け |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
| られているか。 |  |  | どのような設備を設置
| 区分 | 施設又は設備（該当する番号にそれぞれ○をつけてください） |  | するかを明記のこと
| 常用 | １ 屋内階段
２ 屋外階段
| 避難用 | １ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条
第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段（た
だし、同条第１項の場合においては、当該階段の構造は、建築
物の１階から２階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バル
コニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第３項
第２号、第３号及び第９号を満たすものとする。）
２ 待避上有効なバルコニー
３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾
斜路又はこれに準ずる設備
４ 屋外階段
④ ③の避難用の屋内階段を設ける場合で、建築基準法施行令第１２３条第１ |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
| 項の場合の特別避難階段に準じた設備は、屋内と階段室との間に階段室へ |  |  | どのような設備を設置
| の煙の直接的な進入を防ぐための次のⅠからⅢの要件を満たすバルコニー |  |  | するかを明記のこと
又は付室を有するものであること。この場合、バルコニー又は付室は、保
育室等が設けられている階と避難階との間にある全ての階に設置されてい
るか。
Ⅰ バルコニー及び付室は、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の
開口部を設けないこととし、開口部を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
Ⅱ 付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、か
つ、その下地を不燃材料で造ること。
Ⅲ 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には建築基準法施行令第
１１２条第１４項第２号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
⑤ ③の避難用の待避上有効なバルコニーを設ける場合、バルコニーは「都市 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| 計画法及び建築基準法の一部を改正する法律等の施行について｣（平成５ |  |  | かる書面を添付のこと
住指発第２２５号・住宅発第９４号建設省建築指導課長、市街地建築課長
知）等を踏まえ、次のⅠ～Ⅴを満たす構造か。
Ⅰ バルコニーの床は準耐火構造とすること。
Ⅱ バルコニーは十分に外気に開放すること。
Ⅲ バルコニーの待避に利用する各部分から２ｍ以内にある当該建築物の
外壁は準耐火構造とし、開口部がある場合は防火設備とすること。
Ⅳ 屋内からバルコニーに通じる出入口の戸の幅は０．７５ｍ以上、高さ
は１．８ｍ以上、下幅の床面からの高さは０．１５ｍ以下とすること。
Ⅴ バルコニーの待避に利用する部分の面積は、その階の保育室等の面積
の概ね１／８以上とし、幅員概ね３．５ｍ以上の道路又は空地に面す
ること。
⑥ ③の屋外傾斜路を設ける場合は建築基準法第２条第７号の２に規定する準 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| 耐火構造とし、かつ、乳幼児の避難に適した構造であるか。 |  |  | かる書面を添付のこと
⑦ ③の屋外傾斜路、非常用滑り台、及び屋外階段は、十分緩やかな傾斜とし |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| 、踊り場の面積、手すりの構造、地上に接する部分の状況等について、乳 |  |  | かる書面を添付のこと
幼児の避難に際して転倒、転落等の事故の生じないよう安全確保がなされ
ている構造であるか。
⑧ 保育室等、廊下、便所、テラス等乳幼児が通行、出入りする場所には、乳 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
幼児の転落を防止するため金網、棚等を設け、又は窓の開閉を乳幼児が行 |  |  |  | どのような設備を設置
えないようにする等の設備がなされているか。 |  |  |  | するかを明記のこと
⑨ 階段は、乳幼児が１人で昇降しないよう降り口に乳幼児が開閉できない棚 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
を設ける等、乳幼児の転落防止の設備がなされているか。 |  |  |  | どのような設備を設置
するかを明記のこと
⑩ 乳幼児が通常出入りしない事務所等の場所について、誤って乳幼児が立ち |  |  | 適 ・ 否
入らない設備がなされているか。
具体的な対応を記入のこと
⑪ 保育室等に火気を使用する設備又は器具が設けられている場合、児童 |  |  | 適 ・ 否
福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条第１項に基づき、乳幼児の
火遊び防止のために必要な進入防止措置を講じているか。
具体的な対応を記入のこと
⑫ ２方向避難の趣旨を踏まえ、通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間が |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| あるときにおける当該重複区間の長さに配慮すること。 |  |  | かる書面を添付のこと
２ 保育室等を３階に設ける場合
① ３階に設ける特別な理由を記入してください。
② 建物が建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物であるか。 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
かる書面を添付のこと
③ 次の表に掲げる区分ごとに、それぞれに掲げる施設又は設備が１以上設け |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
| られているか。 |  |  | どのような設備を設置
| 区分 | 施設又は設備（該当する番号にそれぞれ○をつけてください） |  | するかを明記のこと
| 常用 | １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号
に規定する構造の屋内階段
２ 屋外階段
| 避難用 | １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号
に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項の場合におい
ては、当該階段の構造は、建築物の１階から３階までの部分に
限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡す
ることとし、かつ、同条第３項第２号、第３号及び第９号を満
たすものとする。）
２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又
はこれに準ずる設備
３ 屋外階段
④ ③の避難用の屋内階段を設ける場合で、建築基準法施行令第１２３条第１ |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
| 項の場合の特別避難階段に準じた設備は、屋内と階段室との間に階段室へ |  |  | どのような設備を設置
| の煙の直接的な進入を防ぐための次のⅠからⅢの要件を満たすバルコニー |  |  | するかを明記のこと
又は付室を有するものであること。この場合、バルコニー又は付室は、保
育室等が設けられている階と避難階との間にある全ての階に設置されてい
るか。
Ⅰ バルコニー及び付室は、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の
開口部を設けないこととし、開口部を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
Ⅱ 付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、か
つ、その下地を不燃材料で造ること。
Ⅲ 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には建築基準法施行令第
１１２条第１４項第２号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
⑤ ③の屋外傾斜路を設ける場合は建築基準法第２条第７号に規定する耐火構 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| 造とし、かつ、乳幼児の避難に適した構造であるか。 |  |  | かる書面を添付のこと
⑥ ③の階段は保育室及び遊戯室の両側に配置する等により、一方の階段付近 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
で火災が発生した場合等に、他の階段が使用できなくなるような事態が生 |  |  |  | どのような設備を設置
じないよう避難上有効な位置に設けられているか。 |  |  |  | するかを明記のこと
⑦ ③の階段のうち１つの階段に至る距離は、保育室の各部分からその一に至 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に屋内階段及び
る歩行距離及び遊戯室の各部分からその一に至る歩行距離（直線距離では |  |  |  | 屋外階段の中間を起点
ない）がいずれも３０メートル以下となるように設けられているか。 |  |  |  | とし、保育室又は遊戯
室の最も遠い部分を終
点として、歩行経路を
記し、その距離を明記
のこと
⑧ ③の階段は、乳幼児の避難に適したものであり、踏面、けあげ、手すり、 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
踊場等が避難の際に、乳幼児の安全を確保し得るようなものであるか。 |  |  |  | かる書面を添付のこと
⑨ 類焼又は保育所内の火気を取り扱う調理室からの延焼を防止するため、保 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
育所の調理室以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第２条第７ |  |  |  | かる書面を添付のこと
号に規定する耐火構造の床若しくは壁（しっくい壁等は認められない）又
は建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区画され
ているか。
ただし、次のⅠ又はⅡの要件に該当する場合は、調理室以外の部分との
防火区画を設けなくてもよいが、この場合、最低基準第６条第１項に基づ
き、乳幼児の火遊び防止のために必要な進入防止措置を講じること。
該当する番号に○を付けてください
Ⅰ 消防法施行例（昭和３６年政令第３７号）第１２条に定めるスプリンク
ラー設備その他「パッケージ型自動消火設備の性能及び設置の基準つい
て」（昭和６３年消防予第１３６号消防庁予防課長通知）に規定するパ
ッケージ型自動消火装置等のものが設けられていること。
Ⅱ 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱い
に関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成１４年度総務省令
第２４号）第１１条に定める自動消火装置が設けられており、その構造
は、調理器具の種類に応じ、次に掲げる装置から適切なものを選択しな
ければならないこと。
ⅰ レンジ用簡易自動消火装置（「フード等簡易自動消火装置の性能及び
設置の基準について」（平成５年消防予第３３１号消防予防課長通知
）参照）
ⅱ フライヤー用簡易自動消火装置（同通知参照）
ⅲ レンジ・フライヤー用簡易自動消火装置（同通知参照）
ⅳ フード・レンジ用及びフード・フライヤー用簡易自動消火装置（同通
知参照）
また、当該調理室の外部への延焼防止措置として、「火災予防条例（例
）について」（昭和３６年自消甲予発第７３号消防庁長官通知）に基づ
き、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画し、防火設備又は不燃
材料（ガラスを除く。）製の扉を設けること。
⑩ ⑨の場合において、保育所の調理室以外の部分を当該建物の保育所以外の |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| 部分から防火区画で区画する場合、建築基準法施行令第１１２条第１３項 |  |  | かる書面を添付のこと
の規定によること。
⑪ ⑨の場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
壁を貫通する部分又はこれに隣接する部分に、当該部分から出火を防止す |  |  |  | どのような設備を設置
るため、防火上有効にダンパーが設けられているか。 |  |  |  | するかを明記のこと
⑫ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしている |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
か。 |  |  |  | かる書面を添付のこと
⑬ 保育室等、廊下、便所、テラス等乳幼児が通行、出入りする場所には、乳 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
幼児の転落を防止するため金網、棚等を設け、又は窓の開閉を乳幼児が行 |  |  |  | どのような設備を設置
えないようにする等の設備がなされているか。 |  |  |  | するかを明記のこと
⑭ 階段は、乳幼児が１人で昇降しないよう降り口に乳幼児が開閉できない棚 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
を設ける等、乳幼児の転落防止の設備がなされているか。 |  |  |  | どのような設備を設置
するかを明記のこと
⑮ 乳幼児が通常出入りしない事務所等の場所について、誤って乳幼児が立ち |  |  | 適 ・ 否
入らない設備がなされているか。
具体的な対応を記入のこと
⑯ 非常警報器具又は非常警報設備として、保育所内に火災の発生を報知す |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
る設備があって、鐘、ベル等の設備が設けられているか。 |  |  |  | どのような設備を設置
するかを明記のこと
⑰ 消防機関へ火災を通報する設備として、電話等が設けられているか。 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
どのような設備を設置
するかを明記のこと
⑱ 保育所内での火災の発生を防止するため、カーテン、敷地、建具等で可 |  |  | 適 ・ 否
燃性のものに対しては、薬品による防炎処理を施してあるか。
⑲ ③の屋外傾斜路、非常用滑り台、及び屋外階段は、十分緩やかな傾斜とし |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| 、踊り場の面積、手すりの構造、地上に接する部分の状況等について、乳 |  |  | かる書面を添付のこと
幼児の避難に際して転倒、転落等の事故の生じないよう安全確保がなされ
ている構造であるか。
⑳ 保育室等に火気を使用する設備又は器具が設けられている場合、児童 |  |  | 適 ・ 否
福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条第１項に基づき、乳幼児の
火遊び防止のために必要な進入防止措置を講じているか。
具体的な対応を記入のこと
㉑ ２方向避難の趣旨を踏まえ、通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間が |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| あるときにおける当該重複区間の長さに配慮すること。 |  |  | かる書面を添付のこと
３ 保育室等を４階以上に設ける場合
① ４階以上に設ける特別な理由を記入してください。
② 建物が建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物であるか。 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
かる書面を添付のこと
③ 次の表に掲げる区分ごとに、それぞれに掲げる施設又は設備が１以上設け |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
| られているか。 |  |  | どのような設備を設置
| 区分 | 施設又は設備（該当する番号にそれぞれ○をつけてください） |  | するかを明記のこと
| 常用 | １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号
に規定する構造の屋内階段
２ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋
外階段
| 避難用 | １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号
に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項の場合におい
ては、当該階段の構造は、建築物の１階から保育室等が設けら
れている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー
又は外気に向かって開くことの出来る窓若しくは排煙設備（同
条第３項第１号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用
いるものその他有効に排煙することができると認められるもの
に限る。）を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同
条第３項第２号、第３号及び第９号を満たすものとする。）
２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
３ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋
外階段
④ ③の階段は保育室及び遊戯室の両側に配置する等により、一方の階段付近 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
で火災が発生した場合等に、他の階段が使用できなくなるような事態が生 |  |  |  | どのような設備を設置
じないよう避難上有効な位置に設けられているか。 |  |  |  | するかを明記のこと
⑤ ③の階段のうち１つの階段に至る距離は、保育室の各部分からその一に至 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に屋内階段及び
る歩行距離及び遊戯室の各部分からその一に至る歩行距離（直線距離では |  |  |  | 屋外階段の中間を起点
ない）がいずれも３０メートル以下となるように設けられているか。 |  |  |  | とし、保育室又は遊戯
室の最も遠い部分を終
点として、歩行経路を
記し、その距離を明記
のこと
⑥ ③の階段は、乳幼児の避難に適したものであり、踏面、けあげ、手すり、 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
踊場等が避難の際に、乳幼児の安全を確保し得るようなものであるか。 |  |  |  | かる書面を添付のこと
⑦ 類焼又は保育所内の火気を取り扱う調理室からの延焼を防止するため、保 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
育所の調理室以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第２条第７ |  |  |  | かる書面を添付のこと
号に規定する耐火構造の床若しくは壁（しっくい壁等は認められない）又
は建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区画され
ているか。
ただし、次のⅠ又はⅡの要件に該当する場合は、調理室以外の部分との
防火区画を設けなくてもよいが、この場合、最低基準第６条第１項に基づ
き、乳幼児の火遊び防止のために必要な進入防止措置を講じること。
該当する番号に○を付けてください
Ⅰ 消防法施行例（昭和３６年政令第３７号）第１２条に定めるスプリンク
ラー設備その他「パッケージ型自動消火設備の性能及び設置の基準つい
て」（昭和６３年消防予第１３６号消防庁予防課長通知）に規定するパ
ッケージ型自動消火装置等のものが設けられていること。
Ⅱ 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱い
に関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成１４年度総務省令
第２４号）第１１条に定める自動消火装置が設けられており、その構造
は、調理器具の種類に応じ、次に掲げる装置から適切なものを選択しな
ければならないこと。
ⅰ レンジ用簡易自動消火装置（「フード等簡易自動消火装置の性能及び
設置の基準について」（平成５年消防予第３３１号消防予防課長通知
）参照）
ⅱ フライヤー用簡易自動消火装置（同通知参照）
ⅲ レンジ・フライヤー用簡易自動消火装置（同通知参照）
ⅳ フード・レンジ用及びフード・フライヤー用簡易自動消火装置（同通
知参照）
また、当該調理室の外部への延焼防止措置として、「火災予防条例（例
）について」（昭和３６年自消甲予発第７３号消防庁長官通知）に基づ
き、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画し、防火設備又は不燃
材料（ガラスを除く。）製の扉を設けること。
⑧ ⑦の場合において、保育所の調理室以外の部分を当該建物の保育所以外の |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| 部分から防火区画で区画する場合、建築基準法施行令第１１２条第１３項 |  |  | かる書面を添付のこと
の規定によること。
⑨ ⑦の場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
壁を貫通する部分又はこれに隣接する部分に、当該部分から出火を防止す |  |  |  | どのような設備を設置
るため、防火上有効にダンパーが設けられているか。 |  |  |  | するかを明記のこと
⑩ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしている |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
か。 |  |  |  | かる書面を添付のこと
⑪ 保育室等、廊下、便所、テラス等乳幼児が通行、出入りする場所には、乳 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
幼児の転落を防止するため金網、棚等を設け、又は窓の開閉を乳幼児が行 |  |  |  | どのような設備を設置
えないようにする等の設備がなされているか。 |  |  |  | するかを明記のこと
⑫ 階段は、乳幼児が１人で昇降しないよう降り口に乳幼児が開閉できない棚 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
を設ける等、乳幼児の転落防止の設備がなされているか。 |  |  |  | どのような設備を設置
するかを明記のこと
⑬ 乳幼児が通常出入りしない事務所等の場所について、誤って乳幼児が立ち |  |  | 適 ・ 否
入らない設備がなされているか。
具体的な対応を記入のこと
⑭ 非常警報器具又は非常警報設備として、保育所内に火災の発生を報知す |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
る設備があって、鐘、ベル等の設備が設けられているか。 |  |  |  | どのような設備を設置
するかを明記のこと
⑮ 消防機関へ火災を通報する設備として、電話等が設けられているか。 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
どのような設備を設置
するかを明記のこと
⑯ 保育所内での火災の発生を防止するため、カーテン、敷地、建具等で可 |  |  | 適 ・ 否
燃性のものに対しては、薬品による防炎処理を施してあるか。
⑰ ③の屋外傾斜路、非常用滑り台、及び屋外階段は、十分緩やかな傾斜とし |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| 、踊り場の面積、手すりの構造、地上に接する部分の状況等について、乳 |  |  | かる書面を添付のこと
幼児の避難に際して転倒、転落等の事故の生じないよう安全確保がなされ
ている構造であるか。
⑱ 保育室等に火気を使用する設備又は器具が設けられている場合、児童 |  |  | 適 ・ 否
福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条第１項に基づき、乳幼児の
火遊び防止のために必要な進入防止措置を講じているか。
具体的な対応を記入のこと
⑲ ２方向避難の趣旨を踏まえ、通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間が |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
| あるときにおける当該重複区間の長さに配慮すること。 |  |  | かる書面を添付のこと
４ 屋上を屋外遊戯場として利用する場合
① 屋上を屋外遊戯場として利用するのは、次の場合に限られる。
Ⅰ 耐火建築物であること。
Ⅱ 用地が不足すること。
Ⅲ 地上に利用可能な場所がないこと。
Ⅱ及びⅢである場合の理由を具体的に記載のこと
② 保育所保育指針に示された保育内容の指導が、効果的に実施できるよう |  |  | 適 ・ 否
な環境とされているか。
このように考える理由を具体的な対応を記入のこと
③ 屋上施設として、便所、水飲場等が設けられているか。 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
どのような設備を設置
するかを明記のこと
④ 屋上から地上又は、避難階に直通する避難用階段が設けられているか。 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
どのような設備を設置
するかを明記のこと
⑤ 屋上への出入口の扉は、甲種防火戸等防火性能を有するものであるか。 |  |  | 適 ・ 否 | 適合していることがわ
かる書面を添付のこと
⑥ 屋上の周囲には金網が設けられており、その構造は上部を内側にわん曲 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
させる等幼児の転落防止に適したものであるか。 |  |  |  | どのような設備を設置
するかを明記のこと
⑦ 屋上から非常を知らせる設備を設けてあるか。 |  |  | 適 ・ 否 | 平面図に設置場所及び
どのような設備を設置
するかを明記のこと
⑧ 消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導を受けているか。 |  |  | 適 ・ 否
どのような指導を受けたか具体的に記入のこと
注１ 児童福祉施設の建物等については、最低基準に適合し、建築基準法等の関係諸規定に適合する必要があることはい
うまでもないところであるが、特に保育室又は遊戯室を２階以上に設ける場合は、乳幼児の特殊性にかんがみ、防
災設備の一層の向上に努めるとともに、児童福祉施設最低基準第６条による避難訓練の実施、消防機関の協力の確
保等に万全を期してください。
注２ 屋上を屋外遊戯場として利用する場合は、
①職員、消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上としてください。
②油その他引火性の強いものを置かないでください。
③警報設備は屋上にも通ずるものとしてください。