別紙１　　　　　　規則第３条第１項に基づき換算したダイオキシン類の構成

| 整理番号 |  |  | 実測濃度 | 試料における定量下限 | 試料における検出下限 |  | 毒性等価係数 | 毒性等量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ポリ塩化ジベンゾフラン | 2，3，7，8―TeCDF |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1，2，3，7，8―PeCDF |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
|  | 2，3，4，7，8―PeCDF |  |  |  |  |  | 0.3 |  |
|  | 1，2，3，4，7，8―HxCDF |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1，2，3，6，7，8―HxCDF |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1，2，3，7，8，9―HxCDF |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 2，3，4，6，7，8―HxCDF |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1，2，3，4，6，7，8―HpCDF |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
|  | 1，2，3，4，7，8，9―HpCDF |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
|  | OCDF |  |  |  |  |  | 0.0003 |  |
|  | Total PCDFs |  | ― | ― | ― |  | ― |  |
| ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン | 2，3，7，8―TeCDD |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 1，2，3，7，8―PeCDD |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 1，2，3，4，7，8―HxCDD |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1，2，3，6，7，8―HxCDD |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1，2，3，7，8，9―HxCDD |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1，2，3，4，6，7，8―HpCDD |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
|  | OCDD |  |  |  |  |  | 0.0003 |  |
|  | Total PCDDs |  | ― | ― | ― |  | ― |  |
| Total(PCDFs＋PCDDs) |  |  | ― | ― | ― |  | ― | ― |
| コプラナーポリ塩化 | 3，4，4’，5―TeCB(＃81) |  |  |  |  | 0.0003 |  |  |
|  | 3，3’，4，4’―TeCB(＃77) |  |  |  |  | 0.0001 |  |  |
|  | 3，3’，4，4’，5―PeCB(＃126) |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
|  | 3，3’，4，4’，5，5’―HxCB(＃169) |  |  |  |  | 0.03 |  |  |
|  | 2’，3，4，4’，5―PeCB(＃123) |  |  |  |  | 0.00003 |  |  |
|  | 2，3’，4，4’，5―PeCB(＃118) |  |  |  |  | 0.00003 |  |  |
| ビフェニル | 2，3，3’，4，4’―PeCB(＃105) |  |  |  |  | 0.00003 |  |  |
|  | 2，3，4，4’，5―PeCB(＃114) |  |  |  |  | 0.00003 |  |  |
|  | 2，3’，4，4’，5，5’―HxCB(＃167) |  |  |  |  | 0.00003 |  |  |
|  | 2，3，3’，4，4’，5―HxCB(＃156) |  |  |  |  | 0.00003 |  |  |
|  | 2，3，3’，4，4’，5’―HxCB(＃157) |  |  |  |  | 0.00003 |  |  |
|  | 2，3，3’，4，4’，5，5’―HpCB(＃189) |  |  |  |  | 0.00003 |  |  |
| Total コプラナーPCB |  |  | ― | ― | ― | ― |  |  |
| Total ダイオキシン類 |  |  | ― | ― | ― | ― |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考 １　排出ガスの測定結果を記入する場合にあっては、単位をng／m3N（毒性等量にあっては、ng―TEQ／m3N。）、排出水の測定結果を記入する場合にあっては、単位をpg／L(毒性等量にあっては、pg―TEQ／L。)とし、ばいじん等の測定結果を記入する場合にあっては、単位をng／g（毒性等量にあっては、ng―TEQ/g。）とする。

２　実測濃度の項において、検出下限以上定量下限未満の濃度は括弧付きの数字で記載すること。

３　実測濃度の項において、検出下限未満のものは“ＮＤ”と記載すること。

４　毒性等量は、定量下限未満の実測濃度を零として算出すること。

５　規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法により測定を行った場合は、備考欄に測定に用いた方法を記載すること。

６　用語の定義は、日本工業規格Ｋ0311、Ｋ0312又は規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法によること。

７　整理番号は、測定結果が複数の場合に記入すること。

別紙２

規則第３条第２項に基づき換算したダイオキシン類の測定方法

| 整理番号 | 測定方法 | 実測濃度 | 試料における定量下限 | 試料における検出下限 | 測定量 （毒性等量） | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

備考　１　排出ガスの測定結果を記入する場合にあっては、単位をng／m3N（毒性等量にあっては、ng―TEQ／m3N。）とし、ばいじん等の測定結果を記入する場合にあっては、ng／g（毒性等量にあっては、ng―TEQ／g。）とする。

２　測定方法の項においては、規則第２条第１項第４号の規定に基づき環境大臣が定める方法のうち、測定に用いた方法を記載すること。

３　実測濃度の項においては、２の測定方法により測定された標準溶液相当濃度を記載すること。

４　実測濃度の項において、検出下限以上定量下限未満の濃度は括弧付きの数字を記載すること。

５　実測濃度の項において、検出下限未満のものは“ＮＤ”と記載すること。

６　定量下限未満の実測濃度の測定量（毒性等量）は、零とすること。

７　用語の定義は、規則第２条第１項第４号の規定に基づき環境大臣が定める方法によること。

８　整理番号は、測定結果が複数の場合に記入すること。