## 月別汚濁負荷量【様式9まとめ】
特定事業場名称 | [7 empty] | 400 | 毎日
所在地 | [6 empty] | この部分は、印刷タイトル行に設定しています。 | 200 | 7日に1回以上
届出排水量 |  | （m3/日 ： 平均） |  |  |  |  | 印刷範囲の設定は不要です。 | 100 | 14日に1回以上
計測頻度 | [6 empty] | ★計測頻度は、届出排水量を入力すると自動入力されます。 | 50 | 30日に1回以上
報告担当者 |  |  |  | 連絡先
実測負荷量
測定月 | 実測水量 （ m3 / 日 ) | COD （ kg / 日 ） | T-N （ kg / 日 ） | T-P （ kg / 日 ） | 稼働日数 | 備考 | 測定記録表（クリックでジャンプします）
4 | [6 empty] | ★ 左表の青枠内は、各月シートの内容から自動入力されます。
5 | [6 empty] | ★ 稼働日数（その月の特定排出水を排出した日数）を必ず入力してください。
6 | [6 empty] | 日数がわからない場合は「 99 」としてください。
7 | [6 empty] | ★ 施設の変更、設計と実態の乖離などにより定常的に日平均排水量<50 m3となる場合は、変更の届出をしてください。
8
9
10
11
12
1
2
3 | [7 empty] | 最大値 | 最大行
[6 empty] | COD負荷量最大日 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | T-N負荷量最大日 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | T-P負荷量最大日 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 排水量最大日 |  | 0 | #N/A
総量規制基準値 | [6 empty] | 基準値が分からない場合、環境保全課までご連絡ください。
備考
稼働日数は、その月の特定排出水を排出した日数（分からない場合は「99」）を必ず記入してください。
4-6月、7-9月、10-12月、1-3月の記録を、7月、10月、1月、4月末日までにご報告ください。
【報告方法】
・船橋市オンライン申請・届出サービス（「排出水の測定結果の報告」ページより） | [6 empty] | オンライン報告の場合、この表はPDF化せずExcelデータのままご報告ください。
・郵送
※ 船橋市では届出等のオンライン化を推進しています。オンライン報告にご協力ください。
列番号 | 1 | 5 | 6 | 7
切捨て桁 | 0 | 1 | 1 | 2
最大値 | 0 | 0 | 0 | 0

## 負荷量記録【様式9】
特定事業場名称 | [8 empty] | 0
所在地 | [8 empty] | 0 | 入力不要（汚濁負荷量月別まとめシートに入力した内容が反映されます）
届出排水量 |  | （m3/日 ： 平均） | [6 empty] | 0
計測頻度 | [9 empty] | 月別まとめ（クリックでジャンプします）
報告担当者 |  |  |  | 連絡先
負荷量基準値（kg/日）
測定日 | 実測水量 （m3/日） | COD水質 （mg/L） | T-N水質 （mg/L） | T-P水質 （mg/L） | COD汚濁負荷量 （kg/日） | T-N汚濁負荷量 （kg/日） | T-P汚濁負荷量 （kg/日） | 備考 | （測定月） 自動入力
備考
・汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を併せて保存してください。
・4-6月、7-9月、10-12月、1-3月の記録を、7月、10月、1月、4月末日までにご報告ください。
【報告先】
・船橋市オンライン申請・届出サービス（「排出水の測定結果の報告」ページより）
・郵送
※ 船橋市では届出等のオンライン化を推進しています。オンライン報告にご協力ください。
※ オンライン報告の場合、この表はPDF化せずExcelデータのままご報告ください。
【問合せ先】
船橋市環境保全課
E-メール kankyohozen@city.funabashi.lg.jp
TEL 047-436-2455
月別まとめ（クリックでジャンプします）
備考
汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を併せて保存してください。
4-6月、7-9月、10-12月、1-3月の記録を、7月、10月、1月、4月末日までにご報告ください。
【報告方法】
・船橋市オンライン申請・届出サービス（「排出水の測定結果の報告」ページより）
・郵送
※ 船橋市では届出等のオンライン化を推進しています。オンライン報告にご協力ください。
Note on E7: 水質の測定結果が定量下限値未満の場合は、 定量下限値としてください。
Note on H7: ・ 各負荷量の値は、水量・水質を入力すると自動入力されます ・ すべての項目で、最大値が赤色で表示されます

## 【記入例】月別まとめ
特定事業場名称 | 船橋市役所本庁舎 | [9 empty] | 400 | 毎日
所在地 | 船橋市湊町2-10-25 | [8 empty] | この部分は、印刷タイトル行に設定しています。 | 200 | 7日に1回以上
届出排水量 | 50 |  |  |  | （m3/日 ： 平均） |  |  |  |  | 印刷範囲の設定は不要です。 | 100 | 14日に1回以上
計測頻度 | 30日に1回以上 | [8 empty] | ★計測頻度は、届出排水量を入力すると自動入力されます。 | 50 | 30日に1回以上
報告担当者 | 水質・地質係 船水 | [5 empty] | 連絡先 | kankyohozen@city.funabashi.lg.jp
実測負荷量
測定月 | 実測水量 （ m3 / 日 ) |  |  |  | COD （ kg / 日 ） | T-N （ kg / 日 ） | T-P （ kg / 日 ） | 稼働日数 | 備考 | 測定記録表（クリックでジャンプします）
4 | 53 | 12 | 10 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.10 | 30 |  | ★ 左表の青枠内は、各月シートの内容から自動入力されます。
5 | 50 | 11 | 9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.07 | 31 |  | ★ 稼働日数（その月の特定排出水を排出した日数）を必ず入力してください。
6 | 51 | 13 | 8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.08 | 30 |  | 日数がわからない場合は、「 99 」としてください。
7 | 53 | 12 | 10 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 31 |  | ★ 施設の変更、設計と実態の乖離などにより定常的に日平均排水量<50 m3となる場合は、変更の届出をしてください。
8 | 58 | 17 | 11 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.10 | 30
9 | 52 | 16 | 10 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.12 | 30
10 | 52 | 12 | 13 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.09 | 31
11 | 56 | 18 | 11 | 2 | 1.0 | 0.6 | 0.11 | 31
12 | 55 | 12 | 8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.08 | 28
1 | 47 | 10 | 8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 28
2 | 52 | 12 | 9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.08 | 28
3 | 53 | 10 | 10 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.10 | 99 |  |  | 最大値 | 最大行
| 56 |  |  |  | 1.0 | 0.6 | 0.12 |  | COD負荷量最大日 |  | 1.008 | 10
| 51 |  |  |  | 0.5 | 0.7 | 0.11 |  | T-N負荷量最大日 |  | 0.663 | 9
| 52 |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.12 |  | T-P負荷量最大日 |  | 0.1248 | 7
| 58 |  |  |  | 1.0 | 0.6 | 0.10 |  | 排水量最大日 |  | 58 | 6
総量規制基準値 |  |  |  |  | 10 | 1 | 0.2
備考
稼働日数は、その月の特定排出水を排出した日数（分からない場合は「99」）を必ず記入してください。
4-6月、7-9月、10-12月、1-3月の記録を、7月、10月、1月、4月末日までにご報告ください。
【報告方法】
・船橋市オンライン申請・届出サービス（「排出水の測定結果の報告」ページより） | [9 empty] | オンライン報告の場合、この表はPDF化せずExcelデータのままご報告ください。
・郵送
※ 船橋市では届出等のオンライン化を推進しています。オンライン報告にご協力ください。
列番号 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7
切捨て桁 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 2
最大値 | 58 |  |  |  | 1.008 | 0.663 | 0.1248
・3年間特定事業場に保存してください。
・電子データで記録・保存・報告できます。
特定排出水を排出した日数を
必ず記入してください。
※わからない場合は「99」
実測水量・実測負荷量ともに、
月に複数回測定した場合は、平均を記入してください。
電子データの場合、各月の記録から自動で入力されます。

## 【記入例】記録
特定事業場名称 | 船橋市役所本庁舎 | [7 empty] | 0
所在地 | 船橋市湊町2-10-25 | [7 empty] | 0 | 入力不要（汚濁負荷量月別まとめシートに入力した内容が反映されます）
届出排水量 | 50 | （m3/日 ： 平均） | [6 empty] | 0
計測頻度 | 30日に1回以上 | [8 empty] | 月別まとめ（クリックでジャンプします）
報告担当者 | 水質・地質係 船水 |  |  | 連絡先 | kankyohozen@city.funabashi.lg.jp
負荷量基準値（kg/日） |  |  |  |  | 10 | 1 | 0.2
測定日 | 実測水量 （m3/日） | COD水質 （mg/L） | T-N水質 （mg/L） | T-P水質 （mg/L） | COD汚濁負荷量 （kg/日） | T-N汚濁負荷量 （kg/日） | T-P汚濁負荷量 （kg/日） | 備考 | （測定月） 自動入力
2024-04-04 | 55 | 15 | 10.7 | 2.1 | 0.825 | 0.5885 | 0.1155 |  | 4
2024-04-16 | 51 | 10 | 9.5 | 1.7 | 0.51 | 0.4845 | 0.0867 |  | 4
2024-05-01 | 50 | 11 | 9 | 1.4 | 0.55 | 0.45 | 0.07 |  | 5 | 備考
2024-06-01 | 51 | 13 | 8.2 | 1.6 | 0.663 | 0.4182 | 0.0816 |  | 6 | ・汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を併せて保存してください。
2024-07-01 | 53 | 12 | 10 | 1.5 | 0.636 | 0.53 | 0.0795 |  | 7 | ・4-6月、7-9月、10-12月、1-3月の記録を、7月、10月、1月、4月末日までにご報告ください。
2024-08-01 | 58 | 17 | 11.1 | 1.8 | 0.986 | 0.6438 | 0.1044 |  | 8 | 【報告先】
2024-09-01 | 52 | 16 | 10 | 2.4 | 0.832 | 0.52 | 0.1248 | T-N欠測 | 9 | ・船橋市オンライン申請・届出サービス（「排出水の測定結果の報告」ページより）
2024-10-01 | 54 | 14 |  | 1.7 | 0.756 |  | 0.0918 |  | 10 | ・郵送
2024-10-15 | 51 | 10 | 13 | 2.1 | 0.51 | 0.663 | 0.1071 |  | 10 | ※ 船橋市では届出等のオンライン化を推進しています。オンライン報告にご協力ください。
2024-11-01 | 56 | 18 | 11.3 | 2.1 | 1.008 | 0.6328 | 0.1176 |  | 11 | ※ オンライン報告の場合、この表はPDF化せずExcelデータのままご報告ください。
2024-12-01 | 55 | 12 | 8.8 | 1.5 | 0.66 | 0.484 | 0.0825 |  | 12 | 【問合せ先】
2025-01-04 | 47 | 10 | 8 | 0.9 | 0.47 | 0.376 | 0.0423 |  | 1 | 船橋市環境保全課
2025-02-01 | 52 | 12 | 9.5 | 1.7 | 0.624 | 0.494 | 0.0884 |  | 2 | E-メール kankyohozen@city.funabashi.lg.jp
2025-03-01 | 53 | 10 | 10 | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.106 |  | 3 | TEL 047-436-2455
備考
汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を併せて保存してください。 | [9 empty] | 月別まとめ（クリックでジャンプします）
4-6月、7-9月、10-12月、1-3月の記録を、7月、10月、1月、4月末日までにご報告ください。
【報告方法】
・船橋市オンライン申請・届出サービス（「排出水の測定結果の報告」ページより）
・郵送
※ 船橋市では届出等のオンライン化を推進しています。オンライン報告にご協力ください。
・3年間特定事業場に保存してください。
・電子データで記録・保存・報告できます。
COD・T-N：小数点第1位まで
T-P：小数点第2位まで
（未満切り捨て）
【電子データの場合】
・全項目：最大値が自動で強調表示されます。
・汚濁負荷量：水量・水質を入力すると自動入力されます。
基準値を超えると自動で二重下線表示されます。
測定結果が定量下限値未満であった場合は、
定量下限値としてください。
Note on E7: 水質の測定結果が定量下限値未満の場合は、 定量下限値としてください。
Note on H7: ・ 各負荷量の値は、水量・水質を入力すると自動入力されます ・ すべての項目で、最大値が赤色・下線で表示されます