## 【様式9】
様式第9（第9条の2関係）
汚濁負荷量測定記録表
[5 empty] | 指定項目の別 |  |  |  | COD
測定月日 | 測定者 | 計測 |  |  |  |  | 汚濁負荷量 (kg/日) | 備考 | 窒素
|  | 場所 | 時刻 | 汚染状態 (mg/L) |  | 排水量 (m3/日) |  |  | りん
特定事業場の名称：
備考
1 | 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。
2 | 指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。
3 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
Note on H3: リストから選択してください

## 【様式9】COD
様式第9（第9条の2関係）
汚濁負荷量測定記録表
[5 empty] | 指定項目の別 |  | COD
測定月日 | 測定者 | 計測 |  |  |  |  | 汚濁負荷量 (kg/日) | 備考
|  | 場所 | 時刻 | 汚染状態 (mg/L) |  | 排水量 (m3/日)
特定事業場の名称：
備考
1 | 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。
2 | 指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。
3 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。

## 【様式9】窒素
様式第9（第9条の2関係）
汚濁負荷量測定記録表
[5 empty] | 指定項目の別 |  | 窒素
測定月日 | 測定者 | 計測 |  |  |  |  | 汚濁負荷量 (kg/日) | 備考
|  | 場所 | 時刻 | 汚染状態 (mg/L) |  | 排水量 (m3/日)
特定事業場の名称：
備考
1 | 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。
2 | 指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。
3 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。

## 【様式9】りん
様式第9（第9条の2関係）
汚濁負荷量測定記録表
[5 empty] | 指定項目の別 |  | りん
測定月日 | 測定者 | 計測 |  |  |  |  | 汚濁負荷量 (kg/日) | 備考
|  | 場所 | 時刻 | 汚染状態 (mg/L) |  | 排水量 (m3/日)
特定事業場の名称：
備考
1 | 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。
2 | 指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。
3 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。

## 【様式9-1】
様式第9-1
汚濁負荷量測定報告書 |  |  |  |  | 記入例
項目 |  | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 5 年 4 月 | 解説
【排水量】
平均総排水量 | （m3/日） |  |  |  | 481 | 冷却水等を含む総排水量の平均値
平均特定排出水量 | （m3/日） |  |  |  | 431 | 特定排出水の月間平均値
最大特定排出水量 | （m3/日） |  |  |  | 461 | 特定排出水の月間最大値
最小特定排出水量 | （m3/日） |  |  |  | 399 | 特定排出水の月間最小値
【COD】
月間測定日数 | （日） |  |  |  | 29
月間欠測日数 | （日） |  |  |  | 1
平均濃度 | （mg/L） |  |  |  | 50.1 | 濃度=汚染状態
最大日平均濃度 | （mg/L） |  |  |  | 59.8
最小日平均濃度 | （mg/L） |  |  |  | 43.7
平均負荷量 | （kg/日） |  |  |  | 21.6
最大負荷量 | （kg/日） |  |  |  | 26.9
最小負荷量 | （kg/日） |  |  |  | 18.6
総量規制基準 | （kg/日） |  |  |  | 30.4 | 市からの依頼文中の総量規制基準値をご確認ください。
超過日数 | （日） |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率 | （%） |  |  |  | 96
【窒素含有量】
月間測定日数 | （日） |  |  |  | 28
月間欠測日数 | （日） |  |  |  | 2
平均濃度 | （mg/L） |  |  |  | 26.2
最大日平均濃度 | （mg/L） |  |  |  | 28.3
最小日平均濃度 | （mg/L） |  |  |  | 25.1
平均負荷量 | （kg/日） |  |  |  | 12.9
最大負荷量 | （kg/日） |  |  |  | 13.7
最小負荷量 | （kg/日） |  |  |  | 10.6
総量規制基準 | （kg/日） |  |  |  | 14.4 | 市からの依頼文中の総量規制基準値をご確認ください。
超過日数 | （日） |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率 | （%） |  |  |  | 90
【りん含有量】
月間測定日数 | （日） |  |  |  | 30
月間欠測日数 | （日） |  |  |  | 0
平均濃度 | （mg/L） |  |  |  | 4.01
最大日平均濃度 | （mg/L） |  |  |  | 4.22
最小日平均濃度 | （mg/L） |  |  |  | 3.98
平均負荷量 | （kg/日） |  |  |  | 1.86
最大負荷量 | （kg/日） |  |  |  | 1.96
最小負荷量 | （kg/日） |  |  |  | 1.59
総量規制基準 | （kg/日） |  |  |  | 2.15 | 市からの依頼文中の総量規制基準値をご確認ください。
超過日数 | （日） |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率 | （%） |  |  |  | 99
特定事業場の名称：

## 【様式9-2】
様式第9-2
特定事業場の名称
汚濁負荷量が最大となった日の排出水の性状 | [5 empty] | 月ごとの実測排水量および汚濁負荷量の平均値
| 月日 | 排水量 | 負荷量 （kg/日） |  |  | 月 | 実測排水量 | 実測負荷量 (kg/日)
|  | （m3/日） | COD | T-N | T-P |  | （m3/日） | COD | T-N | T-P
COD負荷量最大日 | [5 empty] | 4
T-N負荷量最大日 | [5 empty] | 5
T-P負荷量最大日 | [5 empty] | 6
排水量最大日 | [5 empty] | 7
8
9
10
11
12
注 | [5 empty] | 1
この用紙は後期分の提出時に、１度だけお出しください。 | [5 empty] | 2
空欄がないようすべて埋めてください。 | [5 empty] | 3