## 建築
※ レイヤリストは参考です。（このとおりにする必要はありません。）
※ 発注者よりレイヤリストが提供されない場合は、監督員と協議し納品対象から外すことができます。
レイヤリスト
大分類 | 中分類 | 小分類（レイヤ名称） | レイヤの内容 | 線種 | 色 | 線幅 | 作図
作図 | 1 枠・芯・寸法 | 図面枠
補助 |  | 図中枠・表題欄
要素 |  | 基準線
柱列記号
補助芯
寸法線、寸法文字
| 2 文字・記号 | 室名
文字
材料構造表示記号
その他記号
| 3 その他作図線 | 補助図形・線
ハッチング
見上げ線
見え掛り線
割付線
その他作図線
意匠 | 4 躯体・間仕切 | 砂利地業(わく)
要素 | 下地 | 柱(下地)
躯体壁(下地)
梁その他(下地)
間仕切(下地)
| 5 仕上げ | 柱(仕上)
壁(仕上)
パーティション
階段
その他仕上
| 6 建具 | 窓・ガラリ(枠)
窓・ガラリ
窓・ガラリ(軌跡)
とびら・戸・シャッター(枠
とびら・戸・シャッター
とびら・戸・シャッター(軌跡)
| 7 敷地・外構 | 敷地境界線
敷地外要素
外構
工作物
排水設備
舗装
植栽
| 8 家具・設備 | 家具本工事
家具備品
衛生機器
エレベーター・エスカレーター
その他設備
構造 | 9 鉄筋コンクリート造 | 基礎・柱・壁（断面線）
要素 |  | 大梁・小梁・床版
ハッチング（上り、下り）
鉄
| 10 鉄骨造 | 柱・壁（断面線）
梁・小梁・床版
ハッチング（上り、下り）
鉄筋、アンカーボルト

## 電気・設備
※ レイヤリストは参考です。（このとおりにする必要はありません。）
※ 発注者よりレイヤリストが提供されない場合は、監督員と協議し納品対象から外すことができます。
レイヤリスト
大分類 | 中分類 | 小分類（レイヤ名称） | レイヤの内容 | 線種 | 色 | 線幅 | 作図
作図 | 1 枠・芯・寸法 | 図面枠
補助 |  | 図中枠・表題欄
要素 |  | 基準線
柱列記号
補助芯
寸法線、寸法文字
| 2 文字・記号 | 室名
文字
記号
| 3 その他作図線 | 補助図形・線
ハッチング
見上げ線
見え掛り線
割付線
その他作図線
建築 | 4 建築一般図 | 躯体・間仕切（下地）
仕上げ
建具
敷地・外構
家具・設備
電気 | 5 機器 | 電力設備機器
| （照明器具、盤、装置、 | 防災用照明設備機器
| 基礎等） | 雷保護設備機器
受変電設備機器
電力貯蔵設備機器
発電設備機器
通信・情報設備機器
火災報知設備機器
中央監視制御設備機器
その他
| 6 配管配線 | 電力設備配管配線
| （配管、配線、配線器具 | 防災用照明設備配管配線
| 等） | 雷保護設備配管配線
通信・情報設備配管配線
火災報知設備配管配線
中央監視制御設備配管配線
その他
機械 | 7 機器 | 空調設備機器
| （機器、衛生器具、基 | 換気設備機器
| 礎等） | 排煙設備機器
自動制御設備機器
衛生設備機器
消火設備機器
昇降機設備機器
その他
| 8 空調配管 | 冷水、温水、冷温水管
| （配管、バルブ等） | 冷却水管
蒸気管
油管
冷媒管
膨張管
補給水管
ドレン管
その他
| 9 衛生配管 | 給水管（上水）
| （配管、バルブ等） | 井水中水管
排水管（汚水、雑排水）
雨水管
特殊排水管
通気管
給湯管
ガス管
その他
| 10消火配管 | ヘッド類器具
| （配管、バルブ等） | 配管
| 11 ダクト | 空調ダクト
| （ダクト、制気口・ダ | 換気ダクト
| ンパー等） | 排煙ダクト
その他
| 12 配管配線 | 空調設備配管配線
衛生設備配管配線
自動制御設備配管配線
昇降機設備配管配線
その他