2

別記様式第18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）
	排　煙　設　備　点　検　票

	名称
	
	防　火管理者
	

	所在
	
	立会者
	

	点検種別
	機器・総合
	点検年月日
	　　 年　　 月　　 日～　　 年　　 月　　 日　

	点検者
	氏名

	点検者

所属会社
	社名　　　　　　　　　　　TEL



	
	
	
	住所


	点検

設備名
	排煙機
	製造者名

	
	
	型 式 等

	点　検　項　目
	点　　検　　結　　果
	措置内容

	
	種別・容量等の内容
	判定
	不良内容
	

	機　　　器　　　点　　　検

	防煙区画壁
	固定壁
	
	
	
	

	
	可動壁
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	機能
	
	
	
	

	排煙口･給気口
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	外形
	
	
	
	

	
	機能
	
	
	
	

	風　　　道
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	外形
	
	
	
	

	
	支持部
	
	
	
	

	
	防火ダンパー
	
	
	
	

	
	接続部
	
	
	
	

	 eq \o\ad(電動機の制御装置,　　　　　　　　　　　)
	制御盤
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	外形
	
	
	
	

	
	表示
	
	
	
	

	
	電圧計・電流計
	Ｖ　　　Ａ
	
	
	

	
	開閉器・スイッチ類
	
	
	
	

	
	ヒューズ類
	Ａ
	
	
	

	
	継電器
	
	
	
	

	
	表示灯
	
	
	
	

	
	結線接続
	
	
	
	

	
	接地
	
	
	
	

	
	予備品等
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　排煙設備（その２）
	起動装置
	自動式起動装置
	
	
	
	

	
	手動式起動装置
	手動操作箱
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	ハンドル･レバー等
	
	
	
	

	排煙機・給気機
	外形
	
	
	
	

	
	電動機
	回転軸
	
	
	
	

	
	
	軸受部
	
	
	
	

	
	
	動力伝達装置
	
	
	
	

	
	
	機能
	
	
	
	

	
	回転羽根等
	回転軸
	
	
	
	

	
	
	軸受部
	
	
	
	

	排煙出口
	
	
	
	

	総　　　合　　　点　　　検

	排煙機・給気機
	
	
	
	

	可動壁
	
	
	
	

	電動機の運転電流
	Ａ
	
	
	

	運転状況
	
	
	
	

	回転羽根
	
	
	
	

	備　　　　　　　　考
	

	測定機器
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

