2

別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）
	不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票
	(区画名：　　　　　　　)
(設備方式：全域･局所･移動)

	名称
	
	防火

管理者
	

	所在
	
	立会者
	

	点検種別
	機器・総合
	点検年月日
	年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日

	点検者
	氏名


	点検者

所属会社
	社名　　　　　　　　　　TEL

	
	
	
	住所

	点　検　項　目
	点　　検　　結　　果
	措　置　内　容

	
	種別・容量等の内容
	判　定
	不　良　内　容
	

	機　　器　　点　　検

	消火剤貯蔵容器等
	貯蔵容器

 eq \o\ad(消火剤,　　　　)
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	表示・標識
	
	
	
	

	
	高　圧　式
	※消火剤量
	本
	
	
	

	
	
	容器弁
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	安全性
	
	
	
	

	
	
	安全装置
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	安全性
	
	
	
	

	
	
	容器弁

開放装置
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	電気式
	
	
	
	

	
	
	
	ガス圧式
	
	
	
	

	
	低　圧　式
	消火剤量
	kg
	
	
	

	
	
	液面計・圧力計
	
	
	
	

	
	
	圧力警報装置・安全装置等
	
	
	
	

	
	
	自動冷凍機
	
	
	
	

	
	
	放出弁
	
	
	
	

	
	
	放出弁

開放装置
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	電気式
	
	
	
	

	
	
	
	ガス圧式
	
	
	
	

	
	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	連結管・集合管
	
	
	
	

	起動用ガス容器等
	起動用

ガス容器
	外形
	
	
	
	

	
	
	表示
	
	
	
	

	
	※ ガ　　　 ス　　　 量
	本
	
	
	

	
	容器弁
	外形
	
	
	
	

	
	
	安全性
	
	
	
	

	
	安全装置
	外形
	
	
	
	

	
	
	安全性
	
	
	
	

	
	容器弁

開放装置
	外形
	
	
	
	

	
	
	電気式
	
	
	
	

	
	
	手動式
	
	
	
	


備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　　6　※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。
別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不活性ガス消火設備（その２）

	選　択　弁
	本体
	外形
	
	
	
	

	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	機能
	
	
	
	

	
	開放装置
	外形
	
	
	
	

	
	
	電気式
	
	
	
	

	
	
	ガス圧式
	
	
	
	

	操作管・逆止弁
	外形
	
	
	
	

	
	機能
	
	
	
	

	起　動　装　置
	手動式起動装置
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	操作箱
	
	
	
	

	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	電源表示灯
	
	
	
	

	
	
	音響警報起動用スイッチ
	
	
	
	

	
	
	放出用・非常停止用スイッチ
	
	
	
	

	
	
	表示灯
	
	
	
	

	
	
	保護カバー
	
	
	
	

	
	起動装置自動式
	火災感知装置
	　専用　　兼用
	
	
	

	
	
	自動・手動切替装置
	
	
	
	

	
	
	自動・手動切替表示灯
	
	
	
	

	警報装置
	外形
	
	
	
	

	
	音響警報
	
	
	
	

	
	音声警報
	
	
	
	

	制　　　御　　　盤
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	外形
	
	
	
	

	
	表示
	
	
	
	

	
	電圧計
	Ｖ
	
	
	

	
	開閉器・スイッチ類
	
	
	
	

	
	ヒューズ類
	Ａ
	
	
	

	
	継電器
	
	
	
	

	
	表示灯
	
	
	
	

	
	結線接続
	
	
	
	

	
	接地
	
	
	
	

	
	遅延装置
	秒
	
	
	

	
	自動・手動切替機能
	
	
	
	

	
	放出制御機能
	
	
	
	

	
	制御盤用音響警報装置
	
	
	
	

	
	予備品等
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不活性ガス消火設備（その３）

	配管等
	管・管継手
	
	
	
	

	
	支持金具・つり金具
	
	
	
	

	
	閉止弁
	
	
	
	

	配管の安全

装置等
	安全装置
	
	
	
	

	
	破壊板
	
	
	
	

	消火剤等排出措置
	
	
	
	

	圧力上昇防止措置
	
	
	
	

	放出表示灯
	
	
	
	

	噴射ヘッド
	外形
	
	
	
	

	
	放射障害
	
	
	
	

	防護区画
	区画変更等
	
	
	
	

	
	開口部の自動閉鎖装置　　
	外形
	
	
	
	

	
	
	電気で作動するもの
	
	
	
	

	
	
	ガス圧で作動するもの
	
	
	
	

	部分の保安措置
防護区画に隣接する
	設定範囲
	
	
	
	

	
	保 安 措 置
	消火剤排出措置
	
	
	
	

	
	
	放出表示灯
	
	
	
	

	
	
	警報装置
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	音響警報
	
	
	
	

	
	
	
	音声警報
	
	
	
	

	
	
	注意銘板
	
	
	
	

	非常電源（内蔵型）
	外形
	
	
	
	

	
	表示
	
	
	
	

	
	端子電圧
	Ｖ
	
	
	

	
	切替装置
	
	
	
	

	
	充電装置
	
	
	
	

	
	結線接続
	
	
	
	

	 eq \o\ad(ホース等,　　　　　　)
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	格納箱
	
	
	
	

	
	ホース
	ｍ
	
	
	

	
	ホースリール
	
	
	
	

	
	ノズル
	
	
	
	

	
	ノズル開閉弁
	
	
	
	

	表示灯・標識（移動式）
	
	
	
	

	耐震措置
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不活性ガス消火設備（その４）

	総　　　合　　　点　　　検

	全域放出方式・局所放出方式
	全域放出方式
	警報装置
	
	
	
	

	
	
	遅延装置
	秒
	
	
	

	
	
	開口部の自動閉鎖装置等
	
	
	
	

	
	
	起動装置・選択弁
	
	
	
	

	
	
	配管・配管接続部
	
	
	
	

	
	
	放出表示灯
	
	
	
	

	
	局所放出方式
	警報装置
	
	
	
	

	
	
	起動装置・選択弁
	
	
	
	

	
	
	配管・配管接続部
	
	
	
	

	移動式
	ノズル開閉弁
	
	
	
	

	
	ホース・ホース接続部
	
	
	
	

	備　　　　　　　　　　　考
	

	測定機器
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不活性ガス消火設備（その５）
	番号
	容器番号
	二酸化炭素の場合
	その他の消火剤
	点検年月日及び容器表面温度

	
	
	全質量

(kg)
	空質量

(kg)
	消火剤量
(kg)
	消火剤量
(ｍ3)
	充てん
圧力
(20℃)
(MPa)
	年

月

日
	年

月

日
	年

月

日
	年

月

日

	
	
	
	
	
	
	
	℃
	℃
	℃
	℃

	
	
	
	
	
	
	
	点検時の消火剤量（kg）又は容器内圧力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

