2

別記様式第25の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）
	非常電源（燃料電池設備）点検票（設備名　　　　　　）

	名称
	
	防　火管理者
	

	所在
	
	立会者
	

	点検種別
	機器・総合
	点検年月日
	　　年　 月　 日～　　年　 月　 日

	点検者
	氏名


	点検者

所属会社
	社名



	
	
	
	住所



	点検

設備名
	燃料電池設備
	製造者名
	

	
	
	型式等
	

	点　検　項　目
	点　　検　　結　　果
	措 置 内 容

	
	種別・容量等の内容
	判定
	不 良 内 容
	

	機　　　　器　　　　点　　　　検

	設　置　状　況
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	区画等
	キュービクル式

キュービクル式以外
	
	
	

	
	水の浸透
	
	
	
	

	
	換気
	自然　　機械
	
	
	

	
	照明
	
	
	
	

	
	標識
	
	
	
	

	表示
	
	
	
	

	燃料電池
	冷却装置
	ラジエター、配管等
	
	
	
	

	
	
	冷却ファン
	
	
	
	

	
	その他の付属機器類
	
	
	
	

	制 　御 　装 　置
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	電気盤
	
	
	
	

	
	電源表示灯
	
	
	
	

	
	表示灯
	
	
	
	

	
	開閉器・遮断器
	
	
	
	

	
	ヒューズ類
	Ａ
	
	
	

	
	継電器
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第25の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常電源（燃料電池設備）（その２）
	改質器
	
	
	
	

	計器類
	
	
	
	

	燃料容器等
	外形
	
	
	
	

	
	燃料貯蔵量
	種類　　　　　L
	
	
	

	排気筒
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	外形
	
	
	
	

	
	貫通部
	
	
	
	

	配管
	
	
	
	

	結線接続
	
	
	
	

	接地
	
	
	
	

	運転性能
	
	
	
	

	耐震措置
	
	
	
	

	予備品等
	
	
	
	

	総　　　合　　　点　　　検

	接地抵抗
	種　　　[image: image1.png]



	
	
	

	絶縁抵抗
	M[image: image2.png]



	
	
	

	保護装置
	
	
	
	

	停止性能
	
	
	
	

	切替性能
	
	
	
	

	備　　　考
	電気主任技術者　　　氏名及び資格

	測 定 機 器
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
