2

別記様式第28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

	パ　ッ　ケ　ー　ジ　型　消　火　設　備　点　検　票

	名称
	
	防　火

管理者
	

	所在
	
	立会者
	

	点検種別
	機器点検・総合点検
	点検年月日
	年　　 月　　 日～　　 年　　 月　　 日　

	点検者
	氏名


	点検者

所属会社
	社名　　　　　　　　　　　　　　TEL

	
	
	
	住所

	点　検　項　目
	点　　検　　結　　果
	措　置　内　容

	
	種別・容量等の内容
	判　定
	不　良　内　容
	

	機　　　　器　　　　点　　　　検

	パッケージ
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	外形
	
	
	
	

	
	表示
	
	
	
	

	
	表示灯
	
	
	
	

	
	設置場所
	
	
	
	

	蓄圧式消火薬剤貯蔵容器等
	消火薬剤貯蔵容器
	
	
	
	

	
	安全装置
	外形
	
	
	
	

	
	
	安全性
	
	
	
	

	
	※消火薬剤
	
	
	
	

	
	容器弁
	外形
	
	
	
	

	
	
	安全性
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	指示圧力計
	
	
	
	

	加圧式消火薬剤貯蔵容器等
	消火薬剤貯蔵容器
	
	
	
	

	
	安全装置
	
	
	
	

	
	※消火薬剤
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	加圧用ガス容器等
	加圧用

ガス容器
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	※ガス量
	
	
	
	

	
	
	容器弁
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	安全性
	
	
	
	

	
	
	安全装置
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	安全性
	
	
	
	

	
	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	
	圧力調整器
	
	
	
	


別記様式第28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パッケージ型消火設備（その２）
	手動式起動操作部　
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	外形
	
	
	
	

	
	表示
	
	
	
	

	
	機能
	
	
	
	

	配管
	
	
	
	

	ホ ー ス 等
	ホース
	
	
	
	

	
	ホースリール・ホース架
	
	
	
	

	
	ノズル
	
	
	
	

	
	ノズル開閉弁
	
	
	
	

	総　　　　　合　　　　　点　　　　　検

	ノズル開閉弁
	
	
	
	

	ホース・ホース接続部
	
	
	
	

	備　　　　　　　　　　考
	

	測定機器
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名

	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。

　　　６　※印のあるものは、（その３）に容器ごとに点検結果を記入すること。

別記様式第28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パッケージ型消火設備（その３）
	消火薬剤・加圧用ガス

	番号

消火薬剤の種類
（区分）
	製造番号

（容器番号）
	消火薬剤
	加圧用ガス

	
	
	規定量

(kg又はＬ)
	点検結果
	容器番号
	規定量
	点検結果

	
	
	
	測定量
	蓄圧力値
	
	
	測定量
	ガス圧力値

	
	
	
	（kg（Ｌ））
	（MPa）
	
	（kg又はMPa）
	（kg）
	（MPa）

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa

	（Ⅰ型・Ⅱ型）
	(　　　)
	
	kg

(   Ｌ)
	MPa
	
	
	kg
	MPa


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　「測定量（kg（Ｌ））」の欄の（　　Ｌ）内には、消火薬剤の質量を比重で換算した容量（Ｌ）を記入するか、測定値を記入すること。

　　　３　「蓄圧力値（MPa）」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入すること。

