令和　　 年　 　月　 　日

船　橋　市　長　　あて

 住所

 申請者 氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

**下水道管等施設工事施工承認申請書**

|  |  |
| --- | --- |
| 施工場所 | 船橋市 |
| 施設の内容 | 別　紙 |
| 施工期間 | 承認の日　　 から　　令和年月日　まで |
| 供用開始 | □供用開始済　　　　　□未供用 |
| 下水道区域 | □合流　 □分流　 □下水道区域外　 □区域外接続　 |
| 開発行為 | □該当（□宅内分流） □非該当　 |
| 施工者 | 住所氏名　　　　　　　　TEL　 担当者　　　 　　TEL　 |
| 添付書類 | ・案内図　・計画図（平面・断面図、TP表示縦断図（管渠の寄付を伴う場合））、桝設置図（汚水・雨水記入）、桝の蓋と本体の構造図（汚水・雨水）・船橋市下水道台帳図（汚水、雨水・排水路を添付し対象地を朱書きで囲い、オフセット等記載） |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この申請は２部提出すること。

承認条件

1.「土木工事共通仕様書」「下水道施設計画・設計指針と解説」に基づき施工すること。

2.埋め戻し時は転圧を十分に行い、管施工時は漏水防止を確実に行うこと。

3.本管への取付状況、防水施工状況、蓋種別、転圧状況、必要桝深確保について注意すること。

4.完了検査（　有 / 無　）　( 中間 / 完了 )検査について協議すること。

5.寄付申請（　有 / 無　）　( 一部 / 全部 )について完了寄付をすること。

寄付対象外の排水施設、浸透貯留施設は申請者で管理すること。

6.別途条件（　有 / 無　）

上記申請内容及び条件を付し承認する。

　船下河管第　　　　　　　　　号

　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　船橋市長　松戸　徹

別　紙（参考）

寄付対象

公共汚水桝( 新設 / 交換 )　　　 φ　　　 ㎜　　　　　　　　　　　　基

取付管　　　　　　　　 　 　 　φ　 　　㎜　　　　　　　L=　　　　ｍ

人孔 （ 汚水 / 雨水 ） 　　　 φ　 　 ㎜ (　 号) 　　　　　　　基

管渠 （ 汚水 / 雨水 ） 　　　　φ　 　　㎜　　　　　　　L=　　　　ｍ

流出抑制施設（ 有 / 無 ） 　　　　　　　　　　　　　 　　　　 一式

寄付対象外

宅内最終雨水桝( 新設 / 交換 )　 φ　　　 ㎜　　　　 　　　　　　基

取付管　　　　　　　　 　 　 　φ　 　　㎜　　　 　 L=　　 　ｍ

人孔 （ 雨水 ） 　　　 φ　 　 ㎜ (　 号)　　　 　基

管渠 （ 雨水 ） 　　　 φ　 　　㎜　　　　　 L=　 　 　ｍ

流出抑制施設（ 有 / 無 ） 　　　　　　　　　　　　　　　 　　 一式

撤　 　去